## Kurzanleitung
Übersicht und Kurzbeschreibung
Die Tabellenkalkulation wurde entwickelt für die automatische Berechnung und Beurteilung der Messergebnisse für die DLV-Streckenvermessung mit der "kalibrierten Fahrrad-Messmethode" mit Jones-Counter und die Bestimmung und Messung einer Eichstrecke mit Stahlbandmaß oder elektro-optisch für die Genehmigung des DLV-Streckenvermessungsprotokolls. Weiterführende Erläuterungen und Hinweise in der Beschreibung zum DLV-Formularsatzes.
Es ist hilfreich und sinnvoll, dass bei der Kalibrierung auf der Eichstrecke und der Streckenvermessung eine Kalkulationshilfe - Taschenrechner/Smartphone/Tablet/Laptop - zur Verfügung steht. Diese Übersicht setzt voraus, dass der Nutzer mit den Regelwerken und Ablaufprozessen vertraut ist. Weitergehende Informationen können den aktuellen Regelwerken der World Athletics / DLV (Internationale Wettkampfregeln IWR) sowie dem "Handbuch für den DLV-Streckenvermesser" entnommen werden.
WICHTIG: Die Tabellen-Blätter Kalibrierung, Auswertung und Eichstrecke sind geschützt (ohne Kennwort). Mit der Schutzfunktion können die Zellen mit der Tabulaturfunktion abgearbeitet werden; erläuternde Informationen werden als Kommentar eingeblendet. Beim Aufheben des Blattschutzes sind die hinterlegten Formelbereiche zu beachten; eine Garantie der Tabellenfunktionen und Verknüpfungen kann dann nicht übernommen werden.
Das Tabellenblatt Kalibrierung+Auswertung kann für Mehrfachkalibrierungen innerhalb der Datei kopiert werden; die Seitennummerierung ist entsprechend der Protokollabfolge anzupassen. Zum Thema Mehrfachkalibrierungen siehe Beschreibung des DLV-Formularsatzes. Die Tageskonstante wird in der Regel als Mittelwert berechnet; eine andere Verfahrensweise ist möglich. Das Tabellenblatt Auswertung(Fortsetzung) dient bei komplexen Messanordnungen der Erweiterung des Berechnungsnachweises für die Strecken.
Das Tabellenblatt Kalibrierung+Auswertung 2Verm ist für die gleichzeitige Auswertung mit 2 Streckenvermessern vorgesehen.
Das Tabellenblatt Eichstrecke-Messband ist eine Seite des Protokolls; die Seitennummer ist anzupassen. Es dient der Ermittlung der Länge der Eichstrecke mit dem Stahlbandmaß; nach Aufhebung des Blattschutz kann eine Skizze zur Lage und Anordnung der Eichstrecke als Grafik (z.B. jpg-Datei) eingefügt werden (Seitenumbruch beachten).
Hilfstabellenblätter:
Die Tabellenblätter "Kalibrierung", "Sollwerte-Messung", "Messdaten", "Teilstrecken", "Berechnung" und "Kilometrierung" sind Hilfstabellen des Autors und können als Kalkulationshilfe zur Streckenvermessung verwendet werden - z.B. als Vorauswertung; die Messdaten und Ergebnisse können über die Funktionen des Zwischenspeicher in die Auswertetabellenblätter eingefügt werden.
Autor der Tabellenkalkulation (Version siehe Kopfzeile): Karl Josef Roth, WA/AIMS-DLV Streckenvermesser [A-Grad], D-54329 Konz Hinweise und Verbesserungsvorschläge bitte an:
kjrun1957@gmail.com

## Kalibrierung
DLV - STRECKENVERMESSUNG
Protokoll für die Vermessung von Straßenwettbewerben
Kalibrierung - Messung - Berechnung
Veranstaltung:
Vermessungsauftrag:
DLV - Streckenvermesser: |  |  | DLV | [C-Grad]
Counter - Kalibrierung vor der Streckenvermessung | [7 empty] | Counter - Kalibrierung nach der Streckenvermessung
Datum: |  | Uhrzeit: |  | Temperatur: |  |  |  | Datum: | 0 | Uhrzeit: |  | Temperatur:
Eichstrecke | [7 empty] | Eichstrecke
Länge: |  | Messmethode-Eichstrecke: |  | Stahlband-Messung |  |  |  | Länge: | 0 | Messmethode-Eichstrecke: |  | Stahlband-Messung
Lage: | [7 empty] | Lage: | 0
Anfang | Ende | Differenz | Mittelwert |  | 0 |  |  | Anfang | Ende | Differenz | Mittelwert |  | 0
|  | 0 | Counts / KM |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | Counts / KM |  | #DIV/0!
0 |  | 0 | Präventivfaktor (+0,1 %) |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | Präventivfaktor (+0,1 %) |  | #DIV/0!
0 |  | 0 | Arbeitskonstante / KM (AK) |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | Endkonstante / KM (EK) |  | #DIV/0!
0 |  | 0 | Standardabweichung |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | Standardabweichung |  | #DIV/0!
|  |  |  | Ableseeinheit am Counter | #DIV/0! | [5 empty] | Ableseeinheit am Counter |  | #DIV/0!
|  |  |  | Tageskonstante |  | #DIV/0! |  | M | Mittelwert aus Arbeits- und Endkonstante
Lage und Beschreibung der Mess- und Stationierungspunkte |  |  |  |  | Stationierung | Counterablesung (C) |  | MP → MP | Auswertung (C) |  | Teilstrecke (m) |  | Berechnung (m)
Vermessung, Messanordnung und Berechnung nach IWR |  |  |  |  | Messpunkt (MP) | Messung 1 | Messung 2 |  | Differenz 1 | Differenz 2 | Strecke 1 | Strecke 2 | gültige Teilstrecke
4
Note on G5: Name der Veranstaltung
Note on G6: Angabe zum Vermessungsauftrag: z.B. Neuvermessung, Ergänzungsmessung etc.
Note on G7: Name und Anschrift des DLV-Streckenvermessers
Note on C10: Eingabe mit Trennzeichen "Punkt"
Note on E10: Eingabe mit Trennzeichen "Doppelpunkt"
Note on G10: Eingabe ganzzahlig in Grad Celsius
Note on K10: Eingabe mit Trennzeichen "Punkt"
Note on M10: Eingabe mit Trennzeichen "Doppelpunkt"
Note on O10: Eingabe ganzzahlig in Grad Celsius
Note on C12: Formatierung in Meter und Zentimeter
Note on K12: Formatierung in Meter und Zentimeter
Note on C13: Name und Lage der Eichstrecke ggf. Skizze im Protokollnachweis
Note on K13: Name und Lage der Eichstrecke ggf. Skizze im Protokollnachweis
Note on G16: ohne Präventivfaktor
Note on O16: ohne Präventivfaktor
Note on G18: Arbeitskonstante incl. Präventivfaktor 0,1%
Note on O18: Arbeitskonstante incl. Präventivfaktor 0,1%
Note on G19: Genauigkeit der 1. Kalibrierung je Count
Note on O19: Genauigkeit der 1. Kalibrierung je Count
Note on H22: Rundung auf eine Kommastelle! Standard: Mittelwert aus Arbeits+Endkonstante Bei besonderen Bedingungen: Auswahl der niedrigeren oder höheren Konstante möglich
Note on J22: M = Mittelwertbildung (Standard) H = höhere Konstante N = niedrigere Konstante
Note on G25: Messpunkte der Messanordnung erfassen
Note on J25: Teilstrecken der Messanordnung erfassen
Note on K25: Berechnung der Counter-Differenz für die Teilstrecken der Messungen 1 und 2
Note on O26: gültige Teilstrecke = kürzere Teilstrecke!
Note on O69: Seitennummer ggf. anpassen

## Kalibrierung 2Verm
DLV - STRECKENVERMESSUNG
Protokoll für die Vermessung von Straßenwettbewerben - mit 2 DLV-Streckenvermessern
Kalibrierung - Messung - Berechnung
Veranstaltung:
Vermessungsauftrag:
DLV - Streckenvermesser 1: |  |  | DLV | [C-Grad]
DLV - Streckenvermesser 2: |  |  | DLV | [C-Grad]
DLV - Streckenvermesser 1: Counter - Kalibrierung vor der Streckenvermessung | [7 empty] | DLV - Streckenvermesser 2: Counter - Kalibrierung vor der Streckenvermessung
Datum: |  | Uhrzeit: |  | Temperatur: |  |  |  | Datum: | 0 | Uhrzeit: | 0:00 | Temperatur: | 0
Eichstrecke | [7 empty] | Eichstrecke
Länge: |  | Messmethode-Eichstrecke: |  | Stahlband-Messung |  |  |  | Länge: | 0 | Messmethode-Eichstrecke: |  | Stahlband-Messung
Lage: | [7 empty] | Lage: | 0
Anfang | Ende | Differenz | Mittelwert |  | 0 |  |  | Anfang | Ende | Differenz | Mittelwert |  | 0
|  | 0 | Counts / KM |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | Counts / KM |  | #DIV/0!
0 |  | 0 | Präventivfaktor (+0,1%) |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | Präventivfaktor (+0,1%) |  | #DIV/0!
0 |  | 0 | Arbeitskonstante1/KM (AK1) |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | Arbeitskonstante2/KM (AK2) |  | #DIV/0!
0 |  | 0 | Standardabweichung |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | Standardabweichung |  | #DIV/0!
|  |  | Ableseeinheit am Counter |  | #DIV/0! | [5 empty] | Ableseeinheit am Counter |  | #DIV/0!
DLV - Streckenvermesser 1: Counter - Kalibrierung nach der Streckenvermessung | [7 empty] | DLV - Streckenvermesser 2: Counter - Kalibrierung nach der Streckenvermessung
Datum: | 0 | Uhrzeit: |  | Temperatur: |  |  |  | Datum: | 0 | Uhrzeit: | 0:00 | Temperatur: | 0
Eichstrecke | [7 empty] | Eichstrecke
Länge: | 0 | Messmethode-Eichstrecke: |  | Stahlband-Messung |  |  |  | Länge: | 0 | Messmethode-Eichstrecke: |  | Stahlband-Messung
Lage: | 0 | [6 empty] | Lage: | 0
Anfang | Ende | Differenz | Mittelwert |  | 0 |  |  | Anfang | Ende | Differenz | Mittelwert |  | 0
|  | 0 | Counts / KM |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | Counts / KM |  | #DIV/0!
0 |  | 0 | Präventivfaktor (+0,1%) |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | Präventivfaktor (+0,1%) |  | #DIV/0!
0 |  | 0 | Endkonstante 1 / KM (EK1) |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | Endkonstante 2 / KM (EK2) |  | #DIV/0!
0 |  | 0 | Standardabweichung |  | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | Standardabweichung |  | #DIV/0!
|  |  | Ableseeinheit am Counter |  | #DIV/0! | [5 empty] | Ableseeinheit am Counter |  | #DIV/0!
Tageskonstante Verm 1 |  | #DIV/0! | M | Mittel aus AK+EK |  |  |  | Tageskonstante Verm 2 |  | #DIV/0! | M | Mittel aus AK+EK
Lage und Beschreibung der Mess- und Stationierungspunkte |  |  |  |  | Stationierung | Counterablesung (C) |  | MP → MP | Auswertung (C) |  | Teilstrecke (m) |  | Berechnung (m)
Vermessung, Messanordnung und Berechnung nach IWR |  |  |  |  | Messpunkt (MP) | Verm 1 | Verm 2 |  | Diff Verm 1 | Diff Verm 2 | Verm 1 | Verm 2 | gültige Teilstrecke
4
Note on G5: Name der Veranstaltung
Note on G6: Angabe zum Vermessungsauftrag: z.B. Neuvermessung, Ergänzungsmessung etc.
Note on G7: Name und Anschrift des 1. DLV-Streckenvermessers
Note on G8: Name und Anschrift des 2. DLV-Streckenvermessers
Note on C12: Eingabe mit Trennzeichen "Punkt"
Note on E12: Eingabe mit Trennzeichen "Doppelpunkt"
Note on G12: Eingabe ganzzahlig in Grad Celsius
Note on K12: Eingabe mit Trennzeichen "Punkt"
Note on M12: Eingabe mit Trennzeichen "Doppelpunkt"
Note on O12: Eingabe ganzzahlig in Grad Celsius
Note on C14: Formatierung in Meter
Note on K14: Formatierung in Meter
Note on C15: Name und Lage der Eichstrecke ggf. Skizze im Protokollnachweis
Note on K15: Name und Lage der Eichstrecke ggf. Skizze mit Protokollnachweis
Note on G18: ohne Präventivfaktor
Note on O18: ohne Präventivfaktor
Note on G20: Arbeitskonstante incl. Präventivfaktor 0,1%
Note on O20: Arbeitskonstante incl. Präventivfaktor 0,1%
Note on G21: Genauigkeit der 1. Kalibrierung je Count
Note on O21: Genauigkeit der 1. Kalibrierung je Count
Note on C25: Eingabe mit Trennzeichen "Punkt"
Note on E25: Eingabe mit Trennzeichen "Doppelpunkt"
Note on G25: Eingabe ganzzahlig in Grad Celsius
Note on K25: Eingabe mit Trennzeichen "Punkt"
Note on M25: Eingabe mit Trennzeichen "Doppelpunkt"
Note on O25: Eingabe ganzzahlig in Grad Celsius
Note on C27: Formatierung in Meter
Note on K27: Formatierung in Meter
Note on C28: Name und Lage der Eichstrecke ggf. Skizze als Anhang
Note on K28: Name und Lage der Eichstrecke ggf. Skizze als Anhang
Note on G31: ohne Präventivfaktor
Note on O31: ohne Präventivfaktor
Note on G33: Arbeitskonstante incl. Präventivfaktor 0,1%
Note on O33: Arbeitskonstante incl. Präventivfaktor 0,1%
Note on G34: Genauigkeit der 1. Kalibrierung je Count
Note on O34: Genauigkeit der 1. Kalibrierung je Count
Note on D37: Rundung auf eine Kommastelle! Standard: Mittelwert aus Arbeits+Endkonstante Bei besonderen Bedingungen: Auswahl der niedrigeren oder höheren Konstante möglich
Note on E37: M = Mittelwertbildung (Standard) H = höhere Konstante N = niedrigere Konstante
Note on L37: Rundung auf eine Kommastelle! Standard: Mittelwert aus Arbeits+Endkonstante Bei besonderen Bedingungen: Auswahl der niedrigeren oder höheren Konstante möglich
Note on M37: M = Mittelwertbildung (Standard) H = höhere Konstante N = niedrigere Konstante
Note on G39: Messpunkte der Messanordnung erfassen
Note on J39: Teilstrecken der Messanordnung erfassen
Note on K39: Berechnung der Counter-Differenz für die Teilstrecken der Messungen 1 und 2
Note on O40: gültige Teilstrecke = kürzere Teilstrecke!
Note on O75: Seitennummer ggf. anpassen

## Auswertung
DLV - STRECKENVERMESSUNG
Protokoll für Straßenwettbewerbe
Fortsetzung der Berechnung und Auswertung
Lage und Beschreibung der Mess- und Stationierungspunkte | Stationierung | Counterablesung (C) |  | MP → MP | Auswertung (C) |  | Teilstrecke (m) |  | Berechnung (m)
Vermessung, Messanordnung und Berechnung nach IWR | Messpunkt (MP) | Messung 1 | Messung 2 |  | Differenz 1 | Differenz 2 | Strecke 1 | Strecke 2 | gültige Teilstrecke
Beispiel | A | 12564 | 5200 | A-B | 20894 | 20896 | 1899.4545 | 1899.6364 | 1899.4545
| B | 33458 | 26096
5
Note on E6: Messpunkte der Messanordnung erfassen
Note on H6: Teilstrecken der Messanordnung erfassen
Note on I6: Berechnung der Counter-Differenz für die Teilstrecken der Messungen 1 und 2
Note on M7: gültige Teilstrecke = kürzere Teilstrecke!
Note on M66: Seitennummer ggf. anpassen

## Eichstrecke-Messband
DLV-STRECKENVERMESSUNG
Protokoll für Straßenwettbewerbe
Bestimmung der Eichstrecke
Messung der Eichstrecke mit dem Stahlbandmaß
Eichstrecke: |  |  | XXX
Lage der Eichstrecke: |  |  | YYY
DLV-Streckenvermesser: | DLV | [C-Grad] | NN
Datum: |  |  | 2021-10-01
Uhrzeit: |  |  | 9:00
Temperatur zu Beginn der Messung: |  |  | 18
Temperatur zum Ende der Messung: |  |  | 19
Temperatur-Mittelwert: |  |  | 18.5
Korrekturfaktor: |  |  | 0.99998
Hinweis zur Temperaturanpassung: | f = 1 + (0.0000115 x (Mittlere Temperatur bei der Messung [°C] - 20°C)
Angaben zum Stahlbandmaß:
Hersteller / Produktname: |  |  | BMI
Länge: |  |  | 50
Eichtemperatur (Standardwert): |  |  | 20
Zugkraft (Standardwert): |  |  | 50
Vermessung der Eichstrecke:
1. Messung - Anzahl der Bandlängen |  |  | 7 | Zwischenergebnis = | 350
1. Messung - Restbandlänge |  |  | 48.9
1. Messergebnis |  |  | 398.9
2. Messung - Anzahl der Bandlängen |  |  | 7 | Zwischenergebnis = | 350
2. Messung - Restbandlänge |  |  | 48.88
2. Messergebnis |  |  | 398.88
Differenz Messung #1 #2: |  |  | 2
maximal erlaubte Differenz: |  |  | 8
Streckenlänge (Mittelwert = vorläufig): |  |  | 398.89
Länge der Temperaturanpassung: |  |  | -0.68809
Länge der Eichstrecke: |  |  | 398.8831 | 0
Anpassung für rundes Streckenmaß
Länge der gerundeten Eichstrecke: |  |  | 0 | optional
6
Note on F8: Bezeichnung der Eichstrecke
Note on F9: Lage und Ort der Eichstrecke
Note on F11: Name und Anschrift des DLV-Streckenvermessers
Note on F13: Eingabe des Datums: z.B. 1.8.17 = 01.08.2017
Note on F14: Uhrzeit eingeben mit Doppelpunkt als Trennzeichen
Note on F16: Zahl kann mit einer Nachkommastelle eingegeben werden.
Note on F17: Zahl kann mit einer Nachkommastelle eingegeben werden.
Note on F26: Hersteller und Produktname
Note on F27: Maßbandlänge eingeben - nur Zahlenwert - i.d.R. 30 oder 50 (m)
Note on F28: Herstellerangabe Prüfzertifikat Grad Celsius - nur Zahlenwert -
Note on F29: Herstellerangabe Prüfzertifikat Newton - nur Zahlenwert -
Note on F33: Anzahl der vollen Bandlängen: z.B. 8
Note on F34: Länge der gemessenen Schlussstrecke = Teillänge von 50m (30m) Angabe ggf. auf mm
Note on F37: Anzahl der vollen Bandlängen: z.B. 8
Note on F39: Mittelwertanzeige auf cm
Note on F42: Fehlertoleranz: 1 cm je Messbandlänge
Note on F47: Anzeige auf cm gerundet
Note on F49: Eingabe der Anpassung (m)
Note on F51: Anzeige auf cm gerundet
Note on M73: Seitennummer anpassen

## Tab-Messdaten
1 | DLV-Streckenvermesser
Messpunkt | Ablesung 1 (C) | Ablesung 2 (C) | Ort | Beschreibung

## Tab-Teilstrecken
Tageskonstante - Streckenvermesser 1: |  |  | 1 |  | mit Präventivfaktor 0,1%
Tageskonstante - Streckenvermesser 2: |  |  | 1 |  | mit Präventivfaktor 0,1%
Stationierung | Differenzberechnungen |  |  |  |  | Max. Abweichung | Teilstrecke
Messpunkt | Messung 1[C] | Messung 2[C] | Teilstrecke 1 [m] | Teilstrecke 2 [m] | Diff [m] | 0,08% [m] | gültige Länge [m]
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D1: Konstante mit einer Nachkommastelle eingeben
Note on A2: Voreinstellung: identische Tageskonstante bei einem Streckenvermesser
Note on D2: Konstante mit einer Nachkommastelle eingeben
Note on G4: Roth, Karl-Josef: Grenzwert zwischen Messung 1+2 nach Empfehlung des Road Runners Technical Council (RRTC/USA)

## Tab-Berechnung
Stationierung | Teilstrecken | Länge Teilstrecken | Strecke (m)

## Tab-Kilometrierung
Stationierung | Teilstrecken | Länge Teilstrecken | Strecke (m) | Schiebestrecke
KM 01 |  |  | 1000
KM 02 |  |  | 2000
KM 03 |  |  | 3000
KM 04 |  |  | 4000
KM 05 |  |  | 5000
KM 06 |  |  | 6000
KM 07 |  |  | 7000
KM 08 |  |  | 8000
KM 09 |  |  | 9000
KM 10 |  |  | 10000
KM 11 |  |  | 11000
KM 12 |  |  | 12000
KM 13 |  |  | 13000
KM 14 |  |  | 14000
KM 15 |  |  | 15000
KM 16 |  |  | 16000
KM 17 |  |  | 17000
KM 18 |  |  | 18000
KM 19 |  |  | 19000
KM 20 |  |  | 20000
KM 21 |  |  | 21000
Halbmarathon |  |  | 21097.5
KM 22 |  |  | 22000
KM 23 |  |  | 23000
KM 24 |  |  | 24000
KM 25 |  |  | 25000
KM 26 |  |  | 26000
KM 27 |  |  | 27000
KM 28 |  |  | 28000
KM 29 |  |  | 29000
KM 30 |  |  | 30000
KM 31 |  |  | 31000
KM 32 |  |  | 32000
KM 33 |  |  | 33000
KM 34 |  |  | 34000
KM 35 |  |  | 35000
KM 36 |  |  | 36000
KM 37 |  |  | 37000
KM 38 |  |  | 38000
KM 39 |  |  | 39000
KM 40 |  |  | 40000
KM 41 |  |  | 41000
KM 42 |  |  | 42000
Marathon |  |  | 42195

## Tab-Kalibrierung
Eichstrecke (m)
Temperatur
Uhrzeit
Vor-Kalibrierung | Startwert | Endwert | Differenz | Mittelwert
1 |  |  | 0 | 0
2 | 0 |  | 0 | AK ohne Präv.F
3 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | 0 |  | 0 | AK mit Präv.F
#DIV/0!
Eichstrecke (m) | 0
Temperatur
Uhrzeit
Nach-Kalibrierung | Startwert | Endwert | Differenz | Mittelwert
1 |  |  | 0 | 0
2 | 0 |  | 0 | EK ohne Präv.F
3 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 | 0 |  | 0 | EK mit Präv.F
#DIV/0!
Tageskonstante = Mittelwert aus AK+EK |  |  |  | M
Tageskonstante ohne Präventivfaktor |  |  |  | #DIV/0!
Tageskonstante mit Präventivfaktor |  |  |  | #DIV/0!
Note on B1: Formatierung in Meter
Note on B2: Roth, Karl-Josef: Temperatur in Grad eingeben
Note on B3: Roth, Karl-Josef: Uhrzeit eingeben z.B. 7:00
Note on B6: Roth, Karl-Josef: Endwert wird automatisch übernommen (Vorderbremse geklemmt)
Note on E21: M = Mittelwertbildung (Standard) H = höhere Konstante N = niedrigere Konstante

## Tab-Sollwertmessung
Wettkampfstrecke |  |  | 0
Arbeitskonstante/Tageskonstante |  |  | Counts
START | 0 | 0
0.5 | 0 | 0
1 | 0 | 0
2 | 0 | 0
2.5 | 0 | 0
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 0 | 0
6 | 0 | 0
7 | 0 | 0
7.5 | 0 | 0
8 | 0 | 0
9 | 0 | 0
10 | 0 | 0
11 | 0 | 0
12 | 0 | 0
13 | 0 | 0
14 | 0 | 0
15 | 0 | 0
16 | 0 | 0
17 | 0 | 0
18 | 0 | 0
19 | 0 | 0
20 | 0 | 0
21 | 0 | 0
21.0975 | 0 | 0
22 | 0 | 0
23 | 0 | 0
24 | 0 | 0
25 | 0 | 0
26 | 0 | 0
27 | 0 | 0
28 | 0 | 0
29 | 0 | 0
30 | 0 | 0
31 | 0 | 0
32 | 0 | 0
33 | 0 | 0
34 | 0 | 0
35 | 0 | 0
36 | 0 | 0
37 | 0 | 0
38 | 0 | 0
39 | 0 | 0
40 | 0 | 0
41 | 0 | 0
42 | 0 | 0
42.195 | 0 | 0
Note on C1: Roth, Karl-Josef: Länge der Wettkampfstrecke in KM
Note on C4: Roth, Karl-Josef: Ablesewert Counter eingeben
Note on A5: Roth, Karl-Josef: z.B. 1 KM Wendepunkt
Note on C5: Roth, Karl-Josef: Sollwert bei der Messfahrt
Note on A8: Roth, Karl-Josef: z.B. 5 KM Wendepunkt
Note on A14: Roth, Karl-Josef: z.B. 15 KM Wendepunkt